## Instruções de Preenchimento
Instruções de Preenchimento do Modelo de Proposta
CONSIDERAÇÕES GERAIS
1 | O cabeçalho deverá ser preenchido somente na PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO, pois será repetido automaticamente nas demais planilhas. Para isso, o mouse deverá ser posicionado sobre a célula que contem a informação, e posteriormente pressionado F2
2 | Sugerimos a seguinte sequência de preenchimento de planilhas:
2.1 | Valide os valores constantes na Planilha de Insumos e Serviços, observando as orientações contidas no edital no tocante aos valores máximos.
2.2 | Valide os coeficientes de participação dos insumos, constantes na Planilha de Orçamento Analítico.
2.3 | Preencha os coeficientes relativo à cada item da Planilha de Composição do BDI, realizando os ajustes que julgar necessário, observando as orientações sobre esta planilha, que estão descritas abaixo;
2.4 | Preencha o percentual referente à mão-de-obra na célula B71 da Planilha de Orçamento Sintético;
2.5 | Neste momento o valor final da proposta já será conhecido. Preencha a Planilha de Composição de Encargos Sociais com os percentuais de cada item que a compoe.
A | SOBRE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
A1 | A Planilha Orçamentária não poderá sofrer alterações em sua estrutura (adição ou subtração de serviços, ou mesmo alteração na quantidade dos itens);
A2 | Os preços unitários desta planilha estão vinculados, por dependência, às demais planilhas (Orçamento Analítico, Insumos e Serviços). Desta forma NENHUM valor unitário deverá ser preenchido diretamente nesta planilha;
B | SOBRE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
B1 | Esta planilha é referencial, portanto os coeficientes de participação dos insumos poderão sofrer alterações;
B2 | Esta planilha contem vínculos. Tornando-se dependente dos preços, descrições e unidades constantes tanto na Planilha de Insumos e Serviços quanto na Planilha de Orçamento Sintético;
B3 | Os valores unitários de serviços compostos nesta planilha, são transportados automaticamente para a Planilha de Orçamento Sintético;
C | SOBRE A PLANILHA DE INSUMOS E SERVIÇOS
C1 | Esta planilha constitui a base para estruturação dos preços unitários e totais.
C2 | Valide os valores constantes nesta planilha, observando as orientações contidas no edital no tocante aos valores máximos.
C3 | Os valores unitários deverão ser preenchidos com no máximo duas casas decimais. Caso opte por aplicar um percentual lde desconto, certifique-se de utilizar fórmula de arredondamento ou truncamento respeitando este limite.
C4 | Indique a marca e modelo dos itens (quando aplicável). A não indicação de marca e ou modelo de referência constitui afronta ao edital, sob pena de desclassificação da proposta.
D | SOBRE A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI
D1 | Os itens constantes nesta planilha foram adotados por este Órgão com base no decreto 7.983 de 8 de abril de 2013. Os percentuais são referenciais e foram baseados no Acórdão TCU 2622/2013-Plenário. É de responsabilidade da licitante o preenchimento dos percetuais desta planilha, em conformidade com sua realidade;
D2 | O percentual aplicável do ISS está vinculado ao percentual de mão de obra informado na Planilha de Composição de Custo Total, e será automaticamente ajustado quando executado a orientação contida em 2.4;
D3 | O valor final da composição do BDI está vinculado, por precedência, à Planilha de Orçamento Sintético.
E | SOBRE A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
E1 | Esta planilha é meramente demonstrativa (não influi sobre o valor final do orçamento).
F | SOBRE O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
F.1 | Os itens e valores desta planiha são provenientes da Planilha de Orçamento Sintético;
F.2 | Os serviços a serem executados mensalmente, deverão ser informadas na linha do percentual, e os valores serão preenchidos automaticamente, inclusive nas etapas macro;
F.3 | O ajuste final (última etapa) de um determinado item, deverá respeitar a fórmula inserida no último mês do cronograma, transportando-a quando necessário.

## Resumo do Orçamento
P. Execução: | Objeto: Implantação de sistema VRF no auditório ed. Sede | Licitação:
A | Local: Praça do Buriti Bloco A, Lote 2 - Zona Cívico-Administrativa - Brasília / DF | B
P. Validade: | Razão Social: | Data:
C | D | 1899-12-31
P. Garantia: | CNPJ: | Telefone:
F | G | E
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição | Total | Total
01 | SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS | 233.94 | 0.06%
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 480.95 | 0.13%
04 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 15344.78 | 4.16%
06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | 78756.83 | 21.36%
07 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | 258888.64 | 70.2%
09 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 193.2 | 0.05%
10 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 14891.85 | 4.04%
| Total sem BDI |  | 368790.19
| Total do BDI | (22,12%) | 81576.39
| Total Geral |  | 450366.58

## Orçamento Sintético
P. Execução: |  | Licitação: | Objeto: Implantação de sistema VRF no auditório ed. Sede | Data:
A |  | B | Local: Praça do Buriti Bloco A, Lote 2 - Zona Cívico-Administrativa - Brasília / DF | 1899-12-31
P. Validade: |  | Razão Social: |  | Telefone:
C |  | D |  | E
P. Garantia: |  | CNPJ: |  | E-mail:
F |  | G |  | H
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
01 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS |  |  |  | 233.94
01.08 |  |  | TAXAS E EMOLUMENTOS |  |  |  | 233.94
01.08.1 | MPDFT0009 | Próprio | Registro do contrato junto ao conselho de classe (ART) | vb | 1 | 233.94 | 233.94
02 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 480.95
02.01 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 56.7
02.01.400 |  |  | Proteção e Sinalização |  |  |  | 56.7
02.01.400.1 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | m² | 42 | 1.35 | 56.7
02.02 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  | 424.25
02.02.100 |  |  | Demolição Convencional |  |  |  | 92.6
02.02.100.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 2 | 46.3 | 92.6
02.02.300 |  |  | Remoções |  |  |  | 331.65
02.02.300.1 | MPDFT0894 | Próprio | Copia da SIURB (176093) - RETIRADA DE DUTO DE EXAUSTÃO | M | 13 | 12.92 | 167.96
02.02.300.2 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 25 | 4.15 | 103.75
02.02.300.3 | MPDFT0117 | Próprio | Copia da IOPES (010224) - Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e/ou portões, de forma manual | m² | 3 | 19.98 | 59.94
04 |  |  | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO |  |  |  | 15344.78
04.01 |  |  | ARQUITETURA |  |  |  | 15344.78
04.01.210 |  |  | Esquadria de ferro |  |  |  | 13510.86
04.01.210.1 | 99861 | SINAPI | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 22 | 614.13 | 13510.86
04.01.550 |  |  | Revestimentos de forro |  |  |  | 1485
04.01.550.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 25 | 59.4 | 1485
04.01.700 |  |  | Acabamentos e Arremates |  |  |  | 348.92
04.01.700.1 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 4 | 87.23 | 348.92
06 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS |  |  |  | 78756.83
06.01 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 78756.83
06.01.100 |  |  | Quadros Elétricos |  |  |  | 60567.97
06.01.100.1 | MPDFT0153 | Próprio | QE-CAG - PJBSI - Reforma de quadro elétrico para Central de água gelada do retrofit AC do auditório do Ed. Sede | un | 1 | 4262.52 | 4262.52
06.01.100.2 | MPDFT0155 | Próprio | QE-CAG-B - PJBSI - Quadro elétrico para Central de água gelada 'B" do retrofit AC do auditório do Ed. Sede (novo) | un | 1 | 55982.73 | 55982.73
06.01.100.3 | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 73.38 | 146.76
06.01.100.4 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 87.98 | 175.96
06.01.300 |  |  | Rede Elétrica Primária |  |  |  | 18188.86
06.01.300.1 | MPDFT0800 | Próprio | Copia da SINAPI (95748) - Eletroduto rígido de aço carbono, sem costura, com revestimento protetor de zinco aplicado à quente, extremidades rosqueadas, classe pesada, Ø50 mm (2" BSPP), fab. Apolo - fornecimento e instalação | M | 32 | 71.69 | 2294.08
06.01.300.2 | MPDFT0150 | Próprio | Copia da SBC (061169) - ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL 1.1/2"" COM CONEXÕES | m | 84 | 72.31 | 6074.04
06.01.300.3 | MPDFT0152 | Próprio | Copia da SINAPI (95791) - Condulete de alumínio, tipo LR, para eletroduto de aço galvanizado dn 50mm (2''), aparente - fornecimento e instalação | UN | 3 | 47.22 | 141.66
06.01.300.4 | MPDFT0151 | Próprio | Copia da SINAPI (95791) - Condulete de alumínio, tipo LR, para eletroduto de aço galvanizado dn 40 mm (1 1/2''), aparente - fornecimento e instalação | UN | 10 | 37.5 | 375
06.01.300.5 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 385 | 7.6 | 2926
06.01.300.6 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 563 | 10.28 | 5787.64
06.01.300.7 | 91186 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 116 | 5.09 | 590.44
07 |  |  | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES |  |  |  | 258888.64
07.02 |  |  | AR CONDICIONADO CENTRAL |  |  |  | 258888.64
07.02.200 |  |  | Condicionadores |  |  |  | 174022.86
07.02.200.1 | MPDFT1100 | Próprio | Cópia da SBC (070908) - Unidade condensadora de aparelho de ar condicionado de expansão direta tipo “splitão” inverter (VRF), tipo de ciclo “somente frio”, capacidade térmica nominal de 24,0 TRs, COP 3,47, alimentação elétrica trifásica, 380V, corrente nominal 36,9A, corrente de partida 20A, corrente máxima 58,5 A, potência elétrica 21,69kW, nível de pressão sonora 68 dB(A), dimensões 1675x1600x765 mm, peso 365kg, gás refrigerante R-410A, controle por válvula de expansão eletrônica, trocador de calor tipo corrente cruzada, com aletas de alumínio e tubos de cobre, tubulação de gás refrigerante 19,05mm (3/4”) e 31,75mm (1 – 1/4”), vazão de ar 405 m³/min (24300m³/h), incluindo kit válvula DXF-30.0A1 e kit acionamento KCO0053 - JCI – Hitachi RAS28FSNC7B1 | un | 2 | 73189.27 | 146378.54
07.02.200.2 | MPDFT1101 | Próprio | Cópia da CPOS (61.20.130) - Unidade evaporadora com módulo ventilador aparelho de ar condicionado de expansão direta tipo “splitão”, montagem na posição vertical, descarga de ar "para cima", com vazão de ar 17000 m³/h, pressão estática até 45mmca, dimensões 710x1900x710mm, alimentação elétrica trifásica, 380V, corrente elétrica 11,77 A, potência elétrica 7,54kW, motor elétrico 7,5 CV, módulo trocador de calor dimensões 1300x1900x710mm, incluindo controle remoto com fio HCWA10NEGQ e caixa de mistura com damper de ar externo CXMT250CNP - JCI – Hitachi RVT250CXM+RTCIV250CNP | un | 2 | 13822.16 | 27644.32
07.02.300 |  |  | Redes de Dutos |  |  |  | 48273.2
07.02.300.1 | MPDFT1094 | Próprio | Cópia da SBC (070087) - Damper de sobre pressão dimensão 400x400mm, em chapa de aço galvanizado, com aletas em alumínio, eixos em aço, buchas em latão, para fluxo não equalizado, incluindo contra moldura - Tropical DSP30 - 400x400 - contra moldura | un | 4 | 1087.47 | 4349.88
07.02.300.2 | MPDFT1098 | Próprio | Cópia da SBC (070087) - Damper de sobre pressão dimensão 400x350mm, em chapa de aço galvanizado, com aletas em alumínio, eixos em aço, buchas em latão, para fluxo não equalizado, incluindo contra moldura - Tropical DSP30 - 400x350 - contra moldura | un | 4 | 1145.03 | 4580.12
07.02.300.3 | MPDFT1122 | Próprio | Cópia Orse (9840) - Duto em chapa de aço galvanizado #16 (espessura de parede 1,55mm), grau B, com revestimento de 250g/m² de zinco, conforme ABNT NBR 7008, incluindo junta TDC, tirantes, reforços e suportes, conforme ABNT 16401. | m² | 97 | 272.95 | 26476.15
07.02.300.4 | MPDFT0060 | Próprio | Dutos de ar condicionado (ar exterior, retorno e exaustão) em espuma rígida de poliuretano com revestimento em alumínio nas superfícies internas e externas, nas dimensões internas indicadas em projeto, painéis com densidade de 42kg/m³, espessura 20mm, construído conforme orientação do fabricante, incluindo visitas pré-fabricadas (portas de inspeção) a cada 7 metros de trecho reto ou após curvas, perfis de união, baioneta, canto de reforço, canto de acabamento, perfis, barras de reforço, colarinhos, cola adesiva, massa de vedação, etc., com utilização das ferramentas bancada, facas especiais, punhos, marcadores de fita, caneta de nylon, aplicador de fita, alicate de bico, esquadro, estilete, martela de borracha, esquadros, vincadeira, compasso, cortador de colarinho, régua, etc. Modelo de referência: Multivac MPU ou similar equivalente. | m² | 97 | 132.65 | 12867.05
07.02.420 |  |  | Tubulações e Conexões de PVC Rígido |  |  |  | 239.94
07.02.420.1 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 6 | 39.99 | 239.94
07.02.430 |  |  | Tubulações e Conexões de Cobre |  |  |  | 36352.64
07.02.430.1 | 92324 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 85 | 157.17 | 13359.45
07.02.430.2 | 92283 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 84 | 209.37 | 17587.08
07.02.430.3 | MPDFT1102 | Próprio | Cópia da CPOS (47.20.180) - Filtro Y 8" fabricado com corpo em ferro fundido, filtro removível em aço inoxidável AISI-304, com furação de 1,2mm, com as extremidades flangeadas - NIAGARA | un | 1 | 5406.11 | 5406.11
09 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 193.2
09.02 |  |  | LIMPEZA DE OBRAS |  |  |  | 193.2
09.02.1 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 42 | 2.9 | 121.8
09.02.2 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 42 | 1.7 | 71.4
10 |  |  | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS |  |  |  | 14891.85
10.01 |  |  | Pessoal |  |  |  | 14891.85
10.01.1 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 135 | 110.31 | 14891.85
Material | 50% |  | Total sem BDI |  |  | 368790.19
Mão de Obra | 50% |  | Total do BDI | (22,12%) |  | 81576.39
|  |  | Total Geral |  |  | 450366.58

## Orçamento Analítico
P. Execução: |  | Licitação: | Objeto: Implantação de sistema VRF no auditório ed. Sede | Data:
A |  | B | Local: Praça do Buriti Bloco A, Lote 2 - Zona Cívico-Administrativa - Brasília / DF | 1899-12-31
P. Validade: |  | Razão Social: |  | Telefone:
C |  | D |  | E
P. Garantia: |  | CNPJ: |  | E-mail:
F |  | G |  | H
Planilha Orçamentária Analítica
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
01 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS
01.08 |  |  | TAXAS E EMOLUMENTOS
01.08.1 | MPDFT0009 | Próprio | Registro do contrato junto ao conselho de classe (ART) | vb |  |  | 233.94
Insumo | CM0645 | Próprio | Anotação de Resposanbilidade Técnica (Faixa 3 - Tabela A - CONFEA) | vb | 1 | 233.94 | 233.94
02 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.02 |  |  | DEMOLIÇÃO
02.02.300 |  |  | Remoções
02.02.300.1 | MPDFT0894 | Próprio | Copia da SIURB (176093) - RETIRADA DE DUTO DE EXAUSTÃO | M |  |  | 12.92
Composição | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 23.78 | 7.13
Composição | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 19.31 | 5.79
02.02.300.3 | MPDFT0117 | Próprio | Copia da IOPES (010224) - Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e/ou portões, de forma manual | m² |  |  | 19.98
Composição | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 23.78 | 2.37
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.61 | 17.61
06 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
06.01 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
06.01.100 |  |  | Quadros Elétricos
06.01.100.1 | MPDFT0153 | Próprio | QE-CAG - PJBSI - Reforma de quadro elétrico para Central de água gelada do retrofit AC do auditório do Ed. Sede | un |  |  | 4262.52
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 24.1 | 1156.8
Composição | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 110.31 | 2206.2
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 18.74 | 899.52
06.01.100.2 | MPDFT0155 | Próprio | QE-CAG-B - PJBSI - Quadro elétrico para Central de água gelada 'B" do retrofit AC do auditório do Ed. Sede (novo) | un |  |  | 55982.73
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 | 24.1 | 433.8
Composição | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.38 | 110.31 | 2027.49
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.38 | 18.74 | 344.44
Insumo | CM1807 | Próprio | QE-CAG-B - PJBSI - Quadro elétrico para Central de água gelada 'B" do retrofit AC do auditório do Ed. Sede | un | 1 | 53177 | 53177
06.01.300 |  |  | Rede Elétrica Primária
06.01.300.1 | MPDFT0800 | Próprio | Copia da SINAPI (95748) - Eletroduto rígido de aço carbono, sem costura, com revestimento protetor de zinco aplicado à quente, extremidades rosqueadas, classe pesada, Ø50 mm (2" BSPP), fab. Apolo - fornecimento e instalação | M |  |  | 71.69
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1701 | 18.74 | 3.18
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1701 | 24.1 | 4.09
Composição | 95756 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0.3333 | 15.01 | 5
Composição | 91171 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 1 | 3.24 | 3.24
Insumo | CM0913 | Próprio | Eletroduto de 50mm em aço carbono sem costura, parede classe pesada de espessura ≥1,5mm, com revestimento protetor de zinco aplicado a quente, extremidades com rosa BSP. Fabricação Apolo Tubos e Equipamentos*. | m | 1.05 | 53.51 | 56.18
06.01.300.2 | MPDFT0150 | Próprio | Copia da SBC (061169) - ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL 1.1/2"" COM CONEXÕES | m |  |  | 72.31
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.425 | 24.1 | 10.24
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.425 | 18.74 | 7.96
Insumo | 00002632 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | 0.3 | 18.13 | 5.43
Insumo | 00002644 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | 0.3 | 5.4 | 1.62
Insumo | CM0187 | Próprio | Eletroduto rígido de aço carbono, ø 1.1/2" (38,10mm), sem costura, revestimento protetor de zinco aplicado a quente, em barras de 3000mm, extremidades rosqueadas, fornecido com uma luva na extremidade, rosca cilíndrica BSP, paredes com espessura de classe pesada, conforme norma NBR 5598, instalação enterrada | m | 1.1 | 42.79 | 47.06
06.01.300.3 | MPDFT0152 | Próprio | Copia da SINAPI (95791) - Condulete de alumínio, tipo LR, para eletroduto de aço galvanizado dn 50mm (2''), aparente - fornecimento e instalação | UN |  |  | 47.22
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4271 | 18.74 | 8
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4271 | 24.1 | 10.29
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.31 | 0.62
Insumo | 00002571 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 28.31 | 28.31
06.01.300.4 | MPDFT0151 | Próprio | Copia da SINAPI (95791) - Condulete de alumínio, tipo LR, para eletroduto de aço galvanizado dn 40 mm (1 1/2''), aparente - fornecimento e instalação | UN |  |  | 37.5
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4271 | 18.74 | 8
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4271 | 24.1 | 10.29
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.31 | 0.62
Insumo | 00002587 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 18.59 | 18.59
07 |  |  | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES
07.02 |  |  | AR CONDICIONADO CENTRAL
07.02.200 |  |  | Condicionadores
07.02.200.1 | MPDFT1100 | Próprio | Cópia da SBC (070908) - Unidade condensadora de aparelho de ar condicionado de expansão direta tipo “splitão” inverter (VRF), tipo de ciclo “somente frio”, capacidade térmica nominal de 24,0 TRs, COP 3,47, alimentação elétrica trifásica, 380V, corrente nominal 36,9A, corrente de partida 20A, corrente máxima 58,5 A, potência elétrica 21,69kW, nível de pressão sonora 68 dB(A), dimensões 1675x1600x765 mm, peso 365kg, gás refrigerante R-410A, controle por válvula de expansão eletrônica, trocador de calor tipo corrente cruzada, com aletas de alumínio e tubos de cobre, tubulação de gás refrigerante 19,05mm (3/4”) e 31,75mm (1 – 1/4”), vazão de ar 405 m³/min (24300m³/h), incluindo kit válvula DXF-30.0A1 e kit acionamento KCO0053 - JCI – Hitachi RAS28FSNC7B1 | un |  |  | 73189.27
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31.98 | 24.1 | 770.71
Composição | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31.98 | 16.66 | 532.78
Composição | 88275 | SINAPI | MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31.98 | 25.19 | 805.57
Insumo | CM1781 | Próprio | Unidade condensadora de aparelho de ar condicionado de expansão direta tipo “splitão” inverter (VRF), tipo de ciclo “somente frio”, capacidade térmica nominal de 24,0 TRs, COP 3,47, alimentação elétrica trifásica, 380V, corrente nominal 36,9A, corrente de partida 20A, corrente máxima 58,5 A, potência elétrica 21,69kW, nível de pressão sonora 68 dB(A), dimensões 1675x1600x765 mm, peso 365kg, gás refrigerante R-410A, controle por válvula de expansão eletrônica, trocador de calor tipo corrente cruzada, com aletas de alumínio e tubos de cobre, tubulação de gás refrigerante 19,05mm (3/4”) e 31,75mm (1 – 1/4”), vazão de ar 405 m³/min (24300m³/h), incluindo kit válvula DXF-30.0A1 e kit acionamento KCO0053 - JCI – Hitachi RAS28FSNC7B1 | un | 1 | 71080.21 | 71080.21
07.02.200.2 | MPDFT1101 | Próprio | Cópia da CPOS (61.20.130) - Unidade evaporadora com módulo ventilador aparelho de ar condicionado de expansão direta tipo “splitão”, montagem na posição vertical, descarga de ar "para cima", com vazão de ar 17000 m³/h, pressão estática até 45mmca, dimensões 710x1900x710mm, alimentação elétrica trifásica, 380V, corrente elétrica 11,77 A, potência elétrica 7,54kW, motor elétrico 7,5 CV, módulo trocador de calor dimensões 1300x1900x710mm, incluindo controle remoto com fio HCWA10NEGQ e caixa de mistura com damper de ar externo CXMT250CNP - JCI – Hitachi RVT250CXM+RTCIV250CNP | un |  |  | 13822.16
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.55 | 23.41 | 223.56
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.1 | 18.23 | 348.19
Insumo | CM1782 | Próprio | Unidade evaporadora com módulo ventilador aparelho de ar condicionado de expansão direta tipo “splitão”, montagem na posição vertical, descarga de ar "para cima", com vazão de ar 17000 m³/h, pressão estática até 45mmca, dimensões 710x1900x710mm, alimentação elétrica trifásica, 380V, corrente elétrica 11,77 A, potência elétrica 7,54kW, motor elétrico 7,5 CV, módulo trocador de calor dimensões 1300x1900x710mm, incluindo controle remoto com fio HCWA10NEGQ e caixa de mistura com damper de ar externo CXMT250CNP - JCI – Hitachi RVT250CXM+RTCIV250CNP | un | 1 | 13250.41 | 13250.41
07.02.300 |  |  | Redes de Dutos
07.02.300.1 | MPDFT1094 | Próprio | Cópia da SBC (070087) - Damper de sobre pressão dimensão 400x400mm, em chapa de aço galvanizado, com aletas em alumínio, eixos em aço, buchas em latão, para fluxo não equalizado, incluindo contra moldura - Tropical DSP30 - 400x400 - contra moldura | un |  |  | 1087.47
Composição | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.239 | 16.66 | 37.3
Composição | 88275 | SINAPI | MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.239 | 25.19 | 56.4
Insumo | CM1778 | Próprio | Damper de sobre pressão dimensão 400x400mm, em chapa de aço galvanizado, com aletas em alumínio, eixos em aço, buchas em latão, para fluxo não equalizado, incluindo contra moldura - Tropical DSP30 - 400x400 - contra moldura | un | 1 | 993.77 | 993.77
07.02.300.2 | MPDFT1098 | Próprio | Cópia da SBC (070087) - Damper de sobre pressão dimensão 400x350mm, em chapa de aço galvanizado, com aletas em alumínio, eixos em aço, buchas em latão, para fluxo não equalizado, incluindo contra moldura - Tropical DSP30 - 400x350 - contra moldura | un |  |  | 1145.03
Composição | 88275 | SINAPI | MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.239 | 25.19 | 56.4
Composição | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.239 | 16.66 | 37.3
Insumo | CM1779 | Próprio | Damper de sobre pressão dimensão 400x350mm, em chapa de aço galvanizado, com aletas em alumínio, eixos em aço, buchas em latão, para fluxo não equalizado, incluindo contra moldura - Tropical DSP30 - 400x350 - contra moldura | un | 1 | 1051.33 | 1051.33
07.02.300.3 | MPDFT1122 | Próprio | Cópia Orse (9840) - Duto em chapa de aço galvanizado #16 (espessura de parede 1,55mm), grau B, com revestimento de 250g/m² de zinco, conforme ABNT NBR 7008, incluindo junta TDC, tirantes, reforços e suportes, conforme ABNT 16401. | m² |  |  | 272.95
Composição | 96561 | SINAPI | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017 | m² | 1 | 12.97 | 12.97
Composição | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.78 | 23.78
Composição | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.31 | 19.31
Insumo | 00011027 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) | KG | 14.508 | 14.95 | 216.89
07.02.300.4 | MPDFT0060 | Próprio | Dutos de ar condicionado (ar exterior, retorno e exaustão) em espuma rígida de poliuretano com revestimento em alumínio nas superfícies internas e externas, nas dimensões internas indicadas em projeto, painéis com densidade de 42kg/m³, espessura 20mm, construído conforme orientação do fabricante, incluindo visitas pré-fabricadas (portas de inspeção) a cada 7 metros de trecho reto ou após curvas, perfis de união, baioneta, canto de reforço, canto de acabamento, perfis, barras de reforço, colarinhos, cola adesiva, massa de vedação, etc., com utilização das ferramentas bancada, facas especiais, punhos, marcadores de fita, caneta de nylon, aplicador de fita, alicate de bico, esquadro, estilete, martela de borracha, esquadros, vincadeira, compasso, cortador de colarinho, régua, etc. Modelo de referência: Multivac MPU ou similar equivalente. | m² |  |  | 132.65
Composição | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0979 | 18.85 | 20.69
Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0979 | 20.96 | 23.01
Insumo | CM0433 | Próprio | Painel MPU, pré-isolado de poli-isocianurato, revestido com duas lâminas de alumínio gofrado, (esp. 20mm) – ref. Multivac (inclusive perdas, acessórios de conexão, de vedação e de reforço) | m² | 1 | 88.95 | 88.95
07.02.430.3 | MPDFT1102 | Próprio | Cópia da CPOS (47.20.180) - Filtro Y 8" fabricado com corpo em ferro fundido, filtro removível em aço inoxidável AISI-304, com furação de 1,2mm, com as extremidades flangeadas - NIAGARA | un |  |  | 5406.11
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 23.41 | 70.23
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 18.23 | 54.69
Insumo | CM1783 | Próprio | Filtro Y 8" fabricado com corpo em ferro fundido, filtro removível em aço inoxidável AISI-304, com furação de 1,2mm, com as extremidades flangeadas - NIAGARA | 0 | 1 | 5219.03 | 5219.03
Insumo | 00000319 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665) | UN | 2 | 31.08 | 62.16

## Insumos e Serviços
P. Execução: |  | Licitação: | Objeto: Implantação de sistema VRF no auditório ed. Sede | Data:
A |  | B | Local: Praça do Buriti Bloco A, Lote 2 - Zona Cívico-Administrativa - Brasília / DF | 1899-12-31
P. Validade: |  | Razão Social: |  | Telefone:
C |  | D |  | E
P. Garantia: |  | CNPJ: |  | E-mail:
F |  | G |  | H
Insumos e Serviços
Código | Banco | Classificação | Descrição | Und | Valor Unit | Marca | Modelo
00000319 | SINAPI | Insumo | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665) | UN | 31.08 | ************ | ************
00002571 | SINAPI | Insumo | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | 28.31 | ************ | ************
00002587 | SINAPI | Insumo | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 18.59 | ************ | ************
00002632 | SINAPI | Insumo | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | 18.13 | ************ | ************
00002644 | SINAPI | Insumo | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | 5.4 | ************ | ************
00011027 | SINAPI | Insumo | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) | KG | 14.95 | ************ | ************
00011950 | SINAPI | Insumo | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 0.31 | ************ | ************
88243 | SINAPI | Composição | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.96 | ************ | ************
88247 | SINAPI | Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.74 | ************ | ************
88248 | SINAPI | Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.23 | ************ | ************
88250 | SINAPI | Composição | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16.66 | ************ | ************
88251 | SINAPI | Composição | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.31 | ************ | ************
88264 | SINAPI | Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.1 | ************ | ************
88267 | SINAPI | Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.41 | ************ | ************
88275 | SINAPI | Composição | MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.19 | ************ | ************
88277 | SINAPI | Composição | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.85 | ************ | ************
88315 | SINAPI | Composição | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.78 | ************ | ************
88316 | SINAPI | Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.61 | ************ | ************
91171 | SINAPI | Composição | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 3.24 | ************ | ************
91186 | SINAPI | Composição | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 5.09 | ************ | ************
91677 | SINAPI | Composição | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 110.31 | ************ | ************
91785 | SINAPI | Composição | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 39.99
91929 | SINAPI | Composição | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7.6
91931 | SINAPI | Composição | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.28
92283 | SINAPI | Composição | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 209.37
92324 | SINAPI | Composição | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 157.17
93667 | SINAPI | Composição | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 73.38
93672 | SINAPI | Composição | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 87.98
94228 | SINAPI | Composição | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 87.23 | ************ | ************
95756 | SINAPI | Composição | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 15.01 | ************ | ************
96114 | SINAPI | Composição | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 59.4
96561 | SINAPI | Composição | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017 | m² | 12.97 | ************ | ************
97113 | SINAPI | Composição | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | m² | 1.35 | ************ | ************
97622 | SINAPI | Composição | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 46.3 | ************ | ************
97641 | SINAPI | Composição | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 4.15 | ************ | ************
99803 | SINAPI | Composição | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 1.7 | ************ | ************
99811 | SINAPI | Composição | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 2.9 | ************ | ************
99861 | SINAPI | Composição | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 614.13 | ************ | ************
CM0187 | Próprio | Insumo | Eletroduto rígido de aço carbono, ø 1.1/2" (38,10mm), sem costura, revestimento protetor de zinco aplicado a quente, em barras de 3000mm, extremidades rosqueadas, fornecido com uma luva na extremidade, rosca cilíndrica BSP, paredes com espessura de classe pesada, conforme norma NBR 5598, instalação enterrada | m | 42.79
CM0433 | Próprio | Insumo | Painel MPU, pré-isolado de poli-isocianurato, revestido com duas lâminas de alumínio gofrado, (esp. 20mm) – ref. Multivac (inclusive perdas, acessórios de conexão, de vedação e de reforço) | m² | 88.95
CM0645 | Próprio | Insumo | Anotação de Resposanbilidade Técnica (Faixa 3 - Tabela A - CONFEA) | vb | 233.94 | ************ | ************
CM0913 | Próprio | Insumo | Eletroduto de 50mm em aço carbono sem costura, parede classe pesada de espessura ≥1,5mm, com revestimento protetor de zinco aplicado a quente, extremidades com rosa BSP. Fabricação Apolo Tubos e Equipamentos*. | m | 53.51
CM1778 | Próprio | Insumo | Damper de sobre pressão dimensão 400x400mm, em chapa de aço galvanizado, com aletas em alumínio, eixos em aço, buchas em latão, para fluxo não equalizado, incluindo contra moldura - Tropical DSP30 - 400x400 - contra moldura | un | 993.77
CM1779 | Próprio | Insumo | Damper de sobre pressão dimensão 400x350mm, em chapa de aço galvanizado, com aletas em alumínio, eixos em aço, buchas em latão, para fluxo não equalizado, incluindo contra moldura - Tropical DSP30 - 400x350 - contra moldura | un | 1051.33
CM1781 | Próprio | Insumo | Unidade condensadora de aparelho de ar condicionado de expansão direta tipo “splitão” inverter (VRF), tipo de ciclo “somente frio”, capacidade térmica nominal de 24,0 TRs, COP 3,47, alimentação elétrica trifásica, 380V, corrente nominal 36,9A, corrente de partida 20A, corrente máxima 58,5 A, potência elétrica 21,69kW, nível de pressão sonora 68 dB(A), dimensões 1675x1600x765 mm, peso 365kg, gás refrigerante R-410A, controle por válvula de expansão eletrônica, trocador de calor tipo corrente cruzada, com aletas de alumínio e tubos de cobre, tubulação de gás refrigerante 19,05mm (3/4”) e 31,75mm (1 – 1/4”), vazão de ar 405 m³/min (24300m³/h), incluindo kit válvula DXF-30.0A1 e kit acionamento KCO0053 - JCI – Hitachi RAS28FSNC7B1 | un | 71080.21
CM1782 | Próprio | Insumo | Unidade evaporadora com módulo ventilador aparelho de ar condicionado de expansão direta tipo “splitão”, montagem na posição vertical, descarga de ar "para cima", com vazão de ar 17000 m³/h, pressão estática até 45mmca, dimensões 710x1900x710mm, alimentação elétrica trifásica, 380V, corrente elétrica 11,77 A, potência elétrica 7,54kW, motor elétrico 7,5 CV, módulo trocador de calor dimensões 1300x1900x710mm, incluindo controle remoto com fio HCWA10NEGQ e caixa de mistura com damper de ar externo CXMT250CNP - JCI – Hitachi RVT250CXM+RTCIV250CNP | un | 13250.41
CM1783 | Próprio | Insumo | Filtro Y 8" fabricado com corpo em ferro fundido, filtro removível em aço inoxidável AISI-304, com furação de 1,2mm, com as extremidades flangeadas - NIAGARA | 0 | 5219.03
CM1807 | Próprio | Insumo | QE-CAG-B - PJBSI - Quadro elétrico para Central de água gelada 'B" do retrofit AC do auditório do Ed. Sede | un | 53177

## Composição de BDI
P. Execução: | 0 | Licitação:
| 0 | B
P. Garantia: |  | CNPJ:
F |  | G
Composição de BDI
Item | Discriminação |  | %
Grupo A | % em relação ao custo direto CD
A1 | Despesas Indiretas |  | 15.74%
a1 | Administração Central |  | 4%
a2 | Seguro + garantia |  | 0.8%
a3 | Risco |  | 1.27%
a4 | Despesa Financeira |  | 1.23%
a5 | Lucro |  | 8.44%
Grupo B | % em relação ao valor total VT
B1 | Tributos |  | 4.65%
| Pis |  | 0.65%
| Cofins |  | 3%
| ISS (2% após desconto das mercadorias aplicadas) |  | 1%
BDI | BDI = [(((1+(a1+a2+a3))*(1+a4)*(1+a5)))/(1-B1)-1] |  | 22.12%

## Composição de Encargos Sociais
P. Execução: | 0 | Licitação:
| 0 | B
P. Garantia: |  | CNPJ:
F |  | G
Composição de Encargos Sociais
Item | Discriminação |  | %
GRUPO A
A1 | INSS |  | 20%
A2 | SESI |  | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6%
A6 | Salário-Educação |  | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes Trabalho |  | 3%
A8 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviços |  | 8%
A9 | SECONCI |  | 1%
A | Total dos Encargos Sociais Básicos |  | 37.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  | 17.75%
B2 | Feriados |  | 3.41%
B3 | Auxílio-enfermidade |  | 0.86%
B4 | 13º Salário |  | 10.62%
B5 | Licença-paternidade |  | 0.07%
B6 | Faltas justificadas |  | 0.71%
B7 | Dias de chuva |  | 1.31%
B8 | Auxílio acidente de trabalho |  | 0.11%
B9 | Férias gozadas |  | 13.55%
B10 | Salário maternidade |  | 0.03%
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A |  | 48.42%
GRUPO C
C1 | Aviso prévio indenizado |  | 4.12%
C2 | Aviso prévio trabalhado |  | 0.1%
C3 | Férias indenizadas (inclusive 1/3) |  | 0.46%
C4 | Depósito rescisão sem justa causa |  | 3.77%
C5 | Indenização adicional |  | 0.35%
C | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A |  | 8.8%
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B |  | 18.3%
D2 | Reincidência do FGTS sobre API e Grupo A sobre APT |  | 0.37%
D | Total das Taxas incidências e reincidências |  | 18.67%
Total das taxas incidências e reincidências |  |  | 113.7%

## Cronograma
P. Execução: | Objeto: Implantação de sistema VRF no auditório ed. Sede | Licitação:
A | Local: Praça do Buriti Bloco A, Lote 2 - Zona Cívico-Administrativa - Brasília / DF | B
P. Validade: | Razão Social: | Data:
C | D | 1899-12-31
P. Garantia: | CNPJ: | Telefone:
F | G | E
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
01 | SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS | 0.06% | 100% | 0% | 0%
|  | 233.94 | 233.94 | 0 | 0
01.08 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 0.06% | 100% | 0% | 0%
|  | 233.94 | 233.94 | 0 | 0
01.08.1 | Registro do contrato junto ao conselho de classe (ART) | 0.06% | 100% |  | 0%
|  | 233.94 | 233.94 | 0 | 0
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.13% | 92.1% | 3.89% | 4.01%
|  | 480.95 | 442.96 | 18.71 | 19.28
02.01 | CANTEIRO DE OBRAS | 0.02% | 33% | 33% | 34%
|  | 56.7 | 18.71 | 18.71 | 19.28
02.01.400 | Proteção e Sinalização | 0.02% | 33% | 33% | 34%
|  | 56.7 | 18.71 | 18.71 | 19.28
02.01.400.1 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0.02% | 33% | 33% | 34%
|  | 56.7 | 18.71 | 18.71 | 19.28
02.02 | DEMOLIÇÃO | 0.12% | 100% | 0% | 0%
|  | 424.25 | 424.25 | 0 | 0
02.02.100 | Demolição Convencional | 0.03% | 100% | 0% | 0%
|  | 92.6 | 92.6 | 0 | 0
02.02.100.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0.03% | 100% |  | 0%
|  | 92.6 | 92.6 | 0 | 0
02.02.300 | Remoções | 0.09% | 100% | 0% | 0%
|  | 331.65 | 331.65 | 0 | 0
02.02.300.1 | Copia da SIURB (176093) - RETIRADA DE DUTO DE EXAUSTÃO | 0.05% | 100% |  | 0%
|  | 167.96 | 167.96 | 0 | 0
02.02.300.2 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0.03% | 100% |  | 0%
|  | 103.75 | 103.75 | 0 | 0
02.02.300.3 | Copia da IOPES (010224) - Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e/ou portões, de forma manual | 0.02% | 100% |  | 0%
|  | 59.94 | 59.94 | 0 | 0
04 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 4.16% | 88.05% | 9.68% | 2.27%
|  | 15344.78 | 13510.86 | 1485 | 348.92
04.01 | ARQUITETURA | 4.16% | 88.05% | 9.68% | 2.27%
|  | 15344.78 | 13510.86 | 1485 | 348.92
04.01.210 | Esquadria de ferro | 3.66% | 100% | 0% | 0%
|  | 13510.86 | 13510.86 | 0 | 0
04.01.210.1 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | 3.66% | 100% |  | 0%
|  | 13510.86 | 13510.86 | 0 | 0
04.01.550 | Revestimentos de forro | 0.4% | 0% | 100% | 0%
|  | 1485 | 0 | 1485 | 0
04.01.550.1 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 0.4% |  | 100% | 0%
|  | 1485 | 0 | 1485 | 0
04.01.700 | Acabamentos e Arremates | 0.09% | 0% | 0% | 100%
|  | 348.92 | 0 | 0 | 348.92
04.01.700.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 0.09% |  |  | 100%
|  | 348.92 | 0 | 0 | 348.92
06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | 21.36% | 54.93% | 39.54% | 5.53%
|  | 78756.83 | 43257.53 | 31142.48 | 4356.82
06.01 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 21.36% | 54.93% | 39.54% | 5.53%
|  | 78756.83 | 43257.53 | 31142.48 | 4356.82
06.01.100 | Quadros Elétricos | 16.42% | 60.21% | 39.79% | 0%
|  | 60567.97 | 36469.87 | 24098.1 | 0
06.01.100.1 | QE-CAG - PJBSI - Reforma de quadro elétrico para Central de água gelada do retrofit AC do auditório do Ed. Sede | 1.16% | 60% | 40% | 0%
|  | 4262.52 | 2557.51 | 1705.01 | 0
06.01.100.2 | QE-CAG-B - PJBSI - Quadro elétrico para Central de água gelada 'B" do retrofit AC do auditório do Ed. Sede (novo) | 15.18% | 60% | 40% | 0%
|  | 55982.73 | 33589.64 | 22393.09 | 0
06.01.100.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0.04% | 100% |  | 0%
|  | 146.76 | 146.76 | 0 | 0
06.01.100.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0.05% | 100% |  | 0%
|  | 175.96 | 175.96 | 0 | 0
06.01.300 | Rede Elétrica Primária | 4.93% | 37.32% | 38.73% | 23.95%
|  | 18188.86 | 6787.66 | 7044.38 | 4356.82
06.01.300.1 | Copia da SINAPI (95748) - Eletroduto rígido de aço carbono, sem costura, com revestimento protetor de zinco aplicado à quente, extremidades rosqueadas, classe pesada, Ø50 mm (2" BSPP), fab. Apolo - fornecimento e instalação | 0.62% | 70% | 30% | 0%
|  | 2294.08 | 1605.86 | 688.22 | 0
06.01.300.2 | Copia da SBC (061169) - ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL 1.1/2"" COM CONEXÕES | 1.65% | 70% | 30% | 0%
|  | 6074.04 | 4251.83 | 1822.21 | 0
06.01.300.3 | Copia da SINAPI (95791) - Condulete de alumínio, tipo LR, para eletroduto de aço galvanizado dn 50mm (2''), aparente - fornecimento e instalação | 0.04% | 100% |  | 0%
|  | 141.66 | 141.66 | 0 | 0
06.01.300.4 | Copia da SINAPI (95791) - Condulete de alumínio, tipo LR, para eletroduto de aço galvanizado dn 40 mm (1 1/2''), aparente - fornecimento e instalação | 0.1% | 100% |  | 0%
|  | 375 | 375 | 0 | 0
06.01.300.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0.79% |  | 50% | 50%
|  | 2926 | 0 | 1463 | 1463
06.01.300.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1.57% |  | 50% | 50%
|  | 5787.64 | 0 | 2893.82 | 2893.82
06.01.300.7 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | 0.16% | 70% | 30% | 0%
|  | 590.44 | 413.31 | 177.13 | 0
07 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | 70.2% | 24.52% | 40.14% | 35.33%
|  | 258888.64 | 63489.47 | 103922.75 | 91476.42
07.02 | AR CONDICIONADO CENTRAL | 70.2% | 24.52% | 40.14% | 35.33%
|  | 258888.64 | 63489.47 | 103922.75 | 91476.42
07.02.200 | Condicionadores | 47.19% | 0% | 50% | 50%
|  | 174022.86 | 0 | 87011.43 | 87011.43
07.02.200.1 | Cópia da SBC (070908) - Unidade condensadora de aparelho de ar condicionado de expansão direta tipo “splitão” inverter (VRF), tipo de ciclo “somente frio”, capacidade térmica nominal de 24,0 TRs, COP 3,47, alimentação elétrica trifásica, 380V, corrente nominal 36,9A, corrente de partida 20A, corrente máxima 58,5 A, potência elétrica 21,69kW, nível de pressão sonora 68 dB(A), dimensões 1675x1600x765 mm, peso 365kg, gás refrigerante R-410A, controle por válvula de expansão eletrônica, trocador de calor tipo corrente cruzada, com aletas de alumínio e tubos de cobre, tubulação de gás refrigerante 19,05mm (3/4”) e 31,75mm (1 – 1/4”), vazão de ar 405 m³/min (24300m³/h), incluindo kit válvula DXF-30.0A1 e kit acionamento KCO0053 - JCI – Hitachi RAS28FSNC7B1 | 39.69% |  | 50% | 50%
|  | 146378.54 | 0 | 73189.27 | 73189.27
07.02.200.2 | Cópia da CPOS (61.20.130) - Unidade evaporadora com módulo ventilador aparelho de ar condicionado de expansão direta tipo “splitão”, montagem na posição vertical, descarga de ar "para cima", com vazão de ar 17000 m³/h, pressão estática até 45mmca, dimensões 710x1900x710mm, alimentação elétrica trifásica, 380V, corrente elétrica 11,77 A, potência elétrica 7,54kW, motor elétrico 7,5 CV, módulo trocador de calor dimensões 1300x1900x710mm, incluindo controle remoto com fio HCWA10NEGQ e caixa de mistura com damper de ar externo CXMT250CNP - JCI – Hitachi RVT250CXM+RTCIV250CNP | 7.5% |  | 50% | 50%
|  | 27644.32 | 0 | 13822.16 | 13822.16
07.02.300 | Redes de Dutos | 13.09% | 55.72% | 35.03% | 9.25%
|  | 48273.2 | 26896.89 | 16911.32 | 4464.99
07.02.300.1 | Cópia da SBC (070087) - Damper de sobre pressão dimensão 400x400mm, em chapa de aço galvanizado, com aletas em alumínio, eixos em aço, buchas em latão, para fluxo não equalizado, incluindo contra moldura - Tropical DSP30 - 400x400 - contra moldura | 1.18% |  | 50% | 50%
|  | 4349.88 | 0 | 2174.94 | 2174.94
07.02.300.2 | Cópia da SBC (070087) - Damper de sobre pressão dimensão 400x350mm, em chapa de aço galvanizado, com aletas em alumínio, eixos em aço, buchas em latão, para fluxo não equalizado, incluindo contra moldura - Tropical DSP30 - 400x350 - contra moldura | 1.24% |  | 50% | 50%
|  | 4580.12 | 0 | 2290.06 | 2290.06
07.02.300.3 | Cópia Orse (9840) - Duto em chapa de aço galvanizado #16 (espessura de parede 1,55mm), grau B, com revestimento de 250g/m² de zinco, conforme ABNT NBR 7008, incluindo junta TDC, tirantes, reforços e suportes, conforme ABNT 16401. | 7.18% | 70% | 30% | 0%
|  | 26476.15 | 18533.31 | 7942.85 | -0.01
07.02.300.4 | Dutos de ar condicionado (ar exterior, retorno e exaustão) em espuma rígida de poliuretano com revestimento em alumínio nas superfícies internas e externas, nas dimensões internas indicadas em projeto, painéis com densidade de 42kg/m³, espessura 20mm, construído conforme orientação do fabricante, incluindo visitas pré-fabricadas (portas de inspeção) a cada 7 metros de trecho reto ou após curvas, perfis de união, baioneta, canto de reforço, canto de acabamento, perfis, barras de reforço, colarinhos, cola adesiva, massa de vedação, etc., com utilização das ferramentas bancada, facas especiais, punhos, marcadores de fita, caneta de nylon, aplicador de fita, alicate de bico, esquadro, estilete, martela de borracha, esquadros, vincadeira, compasso, cortador de colarinho, régua, etc. Modelo de referência: Multivac MPU ou similar equivalente. | 3.49% | 65% | 35% | 0%
|  | 12867.05 | 8363.58 | 4503.47 | 0
07.02.420 | Tubulações e Conexões de PVC Rígido | 0.07% | 100% | 0% | 0%
|  | 239.94 | 239.94 | 0 | 0
07.02.420.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 0.07% | 100% |  | 0%
|  | 239.94 | 239.94 | 0 | 0
07.02.430 | Tubulações e Conexões de Cobre | 9.86% | 100% | 0% | 0%
|  | 36352.64 | 36352.64 | 0 | 0
07.02.430.1 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 3.62% | 100% |  | 0%
|  | 13359.45 | 13359.45 | 0 | 0
07.02.430.2 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 4.77% | 100% |  | 0%
|  | 17587.08 | 17587.08 | 0 | 0
07.02.430.3 | Cópia da CPOS (47.20.180) - Filtro Y 8" fabricado com corpo em ferro fundido, filtro removível em aço inoxidável AISI-304, com furação de 1,2mm, com as extremidades flangeadas - NIAGARA | 1.47% | 100% |  | 0%
|  | 5406.11 | 5406.11 | 0 | 0
09 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.05% | 33% | 33% | 34.01%
|  | 193.2 | 63.75 | 63.75 | 65.7
09.02 | LIMPEZA DE OBRAS | 0.05% | 33% | 33% | 34.01%
|  | 193.2 | 63.75 | 63.75 | 65.7
09.02.1 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | 0.03% | 33% | 33% | 34.01%
|  | 121.8 | 40.19 | 40.19 | 41.42
09.02.2 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 0.02% | 33% | 33% | 34.01%
|  | 71.4 | 23.56 | 23.56 | 24.28
10 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 4.04% | 30% | 36% | 34%
|  | 14891.85 | 4467.56 | 5361.07 | 5063.22
10.01 | Pessoal | 4.04% | 30% | 36% | 34%
|  | 14891.85 | 4467.56 | 5361.07 | 5063.22
10.01.1 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4.04% | 30% | 36% | 34%
|  | 14891.85 | 4467.56 | 5361.07 | 5063.22
Porcentagem |  |  | 34.02% | 38.5% | 27.48%
Custo |  |  | 125466.07 | 141993.76 | 101330.36
BDI |  |  | 27753.09 | 31409.02 | 22414.28
| Valor Mensal |  | 153219.16 | 173402.78 | 123744.64
Porcentagem Acumulado |  |  | 34.02% | 72.52% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 125466.07 | 267459.83 | 368790.19
| Valor Acumulado |  | 153219.16 | 326621.94 | 450366.58